Abstrak

SISTEM KONTROL MOTOR DC POMPA HISAP

Invensi ini berhubungan dengan Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisal yang merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengontrol sebuah pompa hisap dengan motor dc. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat mengontrol sebuah pompa hisap agar lebih efisien dalam mendistribusikan air sehingga debit aliran air yang keluar pada tiap keran sama. Alat ini juga dibekali sistem kontrol PID pada kecepatan putaran pompa untuk sistem pendistribusian agar efisien, sehingga kecepatan putaran pompa bergantung kepada laju debit guna efisiensi proses pendistribusian.

Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap juga dihubungkan dengan mikrokontroler yang memiliki kemampuan terintegrasi untuk terhubung ke jaringan wifi. Sehingga alat ini mampu untuk di kontrol melalui aplikasi smartphone untuk mengontrol setpoint untuk PID dan setpoint untuk trigger on atau off pompa secara realtime. Dengan adanya Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap maka proses pendistribusian air akan lebih efisien dan membantu masyarakat dalam mengelola dan menggunakan air.